**Hosszú sugaras fúvóka WD 10 D**

Hosszú sugaras fúvókák a szellőztetéshez.

Mennyezeti beépítéshez

Vízszintes levegőkimenettel.

Fokozatmentes légáramszabályozás változtatható levegőnyílás segítségével.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WD 10 D |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Maximális térfogatáram: | 70 m³/h |
| Szórási távolság: | 5 m |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,47 kg |
| Súly csomagolással: | 0,49 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 155 mm |
| Magasság: | 155 mm |
| Mélység: | 81 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 156 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 156 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 125 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512912 |
| Termékszám: | 0151.0291 |

Gyártó: MAICO

WD 10 D Hosszú sugaras fúvóka