**Ajtó szellőzőrács MLK 45 fehér**

Ajtó szellőzőrács fürdőszobához, WC-hez, konyhához.

Nyitott keresztmetszet a FeuVo 80 és TRGI 86 szerint.

MLK 30: ajtókivágás: 271 x 111 mm, külső méret: 290 x 125 mm.

MLK 45: ajtókivágás: 432 x 76 mm, külső méret: 457 x 92 mm.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MLK 45 fehér |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Ajtó |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | polisztirol, PVC-mentes |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,27 kg |
| Súly csomagolással: | 0,31 kg |
| Nyitott keresztmetszet: | 154 cm² |
| Szélesség: | 457 mm |
| Magasság: | 92 mm |
| Mélység: | 38 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 458 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 93 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 36 mm |
| Minimális ajtólap vastagság: | 35 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511267 |
| Termékszám: | 0151.0126 |

Gyártó: MAICO

MLK 45 fehér Ajtó szellőzőrács