**Kiáramlási hangtompító SDA 35**

Hangtompító az ERD, DRD tetőventilátorok nyomóoldali zajcsökkentéséhez.

Hangcsillapító elemmel víztaszító és nem éghető anyagból.

Egyszerűen beszerelhető - akár utólag is.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDA 35 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 52 kg |
| Súly csomagolással: | 59 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 355 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 835 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 640 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 835 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 7 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 4 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 13 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 14 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 12 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 14 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 19 dB |
| Illesztési veszteség összesen: | 10 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923893 |
| Termékszám: | 0092.0389 |

Gyártó: MAICO

SDA 35 Kiáramlási hangtompító