**Rugalmas összekötő ELA 35**

Rugalmas összekötők a légcsatorna hálózatok hang- és rezgéscsillapított csatlakoztatásához.

Peremekkel a ventilátor oldalán.

A csőoldalon bedugható csőcsatlakozással.

ELA ..: Műanyagból.

ELA .. Ex: Antisztatikus anyagból robbanásveszélyes terekben történő alkalmazásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELA 35 |
| Perem anyaga: | acél, horganyzott |
| Bilincs anyaga: | műanyag |
| Súly: | 2,56 kg |
| Súly csomagolással: | 2,6 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 355 mm |
| Szélesség: | 420 mm |
| Magasság: | 420 mm |
| Mélység: | 220 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 420 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 420 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 220 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922681 |
| Termékszám: | 0092.0268 |

Gyártó: MAICO

ELA 35 Rugalmas összekötő