**Rugalmas összekötő ELP 25**

Rugalmas összekötők csatornaventilátorok testhangmentes felszereléséhez.

Horganyzott acélból készült négyszögletes peremű csatlakozókeretekkel.

Beszerelés szívó és nyomó oldalon.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELP 25 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 2,2 kg |
| Súly csomagolással: | 2,475 kg |
| Csatornaméret: | 500 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 540 mm |
| Magasság: | 340 mm |
| Mélység: | 150 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 580 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 365 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921264 |
| Termékszám: | 0092.0126 |

Gyártó: MAICO

ELP 25 Rugalmas összekötő