**Ellenkarima GF 25**

Ellenkarima a ventilátorok légcsatorna hálózatokba történő beszereléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GF 25 |
| Anyag: | acél, horganyzott |
| Súly: | 0,7 kg |
| Súly csomagolással: | 0,72 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség: | 304 mm |
| Magasság: | 304 mm |
| Mélység: | 5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 304 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 304 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 5 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560036 |
| Termékszám: | 0056.0003 |

Gyártó: MAICO

GF 25 Ellenkarima