**Ellenkarima GF 35**

Ellenkarima a ventilátorok légcsatorna hálózatokba történő beszereléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GF 35 |
| Anyag: | acél, horganyzott |
| Súly: | 1,4 kg |
| Súly csomagolással: | 1,4 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 420 mm |
| Magasság: | 420 mm |
| Mélység: | 6 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 420 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 420 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 6 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560050 |
| Termékszám: | 0056.0005 |

Gyártó: MAICO

GF 35 Ellenkarima