**Rezgéscsillapító GP 10**

4 rezgéscsillapító a ventilátorok rezgéscsillapított rögzítéséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GP 10 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,03 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Szélesség: | 60 mm |
| Magasság: | 18 mm |
| Mélység: | 35 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 80 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 30 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 4 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921516 |
| Termékszám: | 0092.0151 |

Gyártó: MAICO

GP 10 Rezgéscsillapító