**Tartalék légszűrők ZF 60/100**

ZF 60/100: tartalék légszűrő az ER ... és ER-AP/ER-APB ... ventilátorbetétekhez és Centro ... elszívóelemekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZF 60/100 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,002 kg |
| Súly csomagolással: | 0,022 kg |
| Szűrőosztály: | G2 |
| Szélesség: | 135 mm |
| Magasság: | 135 mm |
| Mélység: | 8 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 20 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936800 |
| Termékszám: | 0093.0680 |

Gyártó: MAICO

ZF 60/100 Tartalék légszűrők