**Tartalék légszűrők WSG 150**

Tartalék légszűrő WS 150 szellőztető készülékhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG 150 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,04 kg |
| Súly csomagolással: | 0,06 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Szélesség: | 350 mm |
| Magasság: | 250 mm |
| Mélység: | 22 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 351 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 251 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 45 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 150 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938927 |
| Termékszám: | 0093.0892 |

Gyártó: MAICO

WSG 150 Tartalék légszűrők