**Tartalék légszűrők WSF 250**

Tartalék légszűrő WS 250 szellőztető készülékhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF 250 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,49 kg |
| Súly csomagolással: | 0,68 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szélesség: | 485 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 48 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 495 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 195 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 készlet (3 db) |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 250 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938903 |
| Termékszám: | 0093.0890 |

Gyártó: MAICO

WSF 250 Tartalék légszűrők