**Tartalék légszűrők WSG 250**

Tartalék légszűrő WS 250 szellőztető készülékhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG 250 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,03 kg |
| Súly csomagolással: | 0,07 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 480 mm |
| Magasság: | 175 mm |
| Mélység: | 18 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 350 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 45 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 250 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 250 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938910 |
| Termékszám: | 0093.0891 |

Gyártó: MAICO

WSG 250 Tartalék légszűrők