**Tartalék légszűrők WSG 600**

Tartalék légszűrő WS 600 szellőztető készülékhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG 600 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,08 kg |
| Súly csomagolással: | 0,09 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 485 mm |
| Magasság: | 295 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 500 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 400 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 600 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938866 |
| Termékszám: | 0093.0886 |

Gyártó: MAICO

WSG 600 Tartalék légszűrők