**TRE 0,4**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Működésjelző lámpával.

További kapcsolóérintkező (230 V) pl. egy zsalu vezérléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRE 0,4 |
| Maximális terhelés: | 0,4 A |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 1,05 |
| Súly csomagolással: | 1,05 kg |
| Szélesség: | 92 mm |
| Magasság: | 165 mm |
| Mélység: | 77 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 110 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 90 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 180 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161103 |
| Termékszám: | 0016.0110 |

Gyártó: MAICO

TRE 0,4