**TRE 1,6**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRE 1,6 |
| Maximális terhelés: | 1,6 A |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 1,91 |
| Súly csomagolással: | 1,91 kg |
| Szélesség: | 118 mm |
| Magasság: | 195 mm |
| Mélység: | 90 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 130 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 110 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161127 |
| Termékszám: | 0016.0112 |

Gyártó: MAICO

TRE 1,6