**TRE 6,5**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRE 6,5 |
| Maximális terhelés: | 6,5 A |
| Súly: | 7 |
| Súly csomagolással: | 7 kg |
| Szélesség: | 168 mm |
| Magasság: | 220 mm |
| Mélység: | 174 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 220 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 270 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577140 |
| Termékszám: | 0157.0714 |

Gyártó: MAICO

TRE 6,5