**Melegházi ventilátor EFG 30 E**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EFG 30 E |
| Légmennyiség: | 800 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.340 1/min |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Névleges teljesítmény: | 35 W |
| Teljesítménye: | 35 W |
| Inévl: | 0,25 A |
| Imax: | 0,25 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Súly: | 6,915 |
| Névleges méret: | 300 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814030 |
| Termékszám: | 0081.0403 |

Gyártó: MAICO

EFG 30 E Melegházi ventilátor