**Melegházi ventilátor EFG 35 D**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EFG 35 D |
| Légmennyiség: | 1.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.400 1/min |
| Irányváltási lehetőség: |  ✔  |
| Névleges teljesítmény: | 47 W |
| Teljesítménye: | 47 W |
| Inévl: | 0,25 A |
| Imax: | 0,28 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Súly: | 9,3 |
| Névleges méret: | 350 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 65 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814061 |
| Termékszám: | 0081.0406 |

Gyártó: MAICO

EFG 35 D Melegházi ventilátor