**Radiál tetőventilátor DRD 50/8**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DRD 50/8 |
| Légmennyiség: | 6.300 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 640 W |
| Inévl: | 1,5 A |
| Imax: | 1,7 A |
| Váltható pólus: |  -  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 124 |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871163 |
| Termékszám: | 0087.0116 |

Gyártó: MAICO

DRD 50/8 Radiál tetőventilátor