**Radiál tetőventilátor DRD 63/6**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DRD 63/6 |
| Légmennyiség: | 18.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 4.200 W |
| Inévl: | 8,2 A |
| Imax: | 10 A |
| Váltható pólus: |  -  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 242 |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871187 |
| Termékszám: | 0087.0118 |

Gyártó: MAICO

DRD 63/6 Radiál tetőventilátor