**Axiál fali ventilátor DZQ 20/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 20/4 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 500 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.485 1/min |
| Teljesítménye: | 70 W |
| Imax: | 0,44 A |
| Súly: | 8,235 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837558 |
| Termékszám: | 0083.0755 |

Gyártó: MAICO

DZQ 20/4 A-Ex Axiál fali ventilátor