**Axiál fali ventilátor DZS 25/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZS 25/4 A-Ex |
| Modell: | Acél fali gyűrű |
| Légmennyiség: | 1.050 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.470 1/min |
| Teljesítménye: | 70 W |
| Imax: | 400 A |
| Súly: | 7,675 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941033 |
| Termékszám: | 0094.0103 |

Gyártó: MAICO

DZS 25/4 A-Ex Axiál fali ventilátor