**Axiál fali ventilátor DZS 30/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZS 30/4 A-Ex |
| Modell: | Acél fali gyűrű |
| Légmennyiség: | 1.900 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.445 1/min |
| Teljesítménye: | 110 W |
| Imax: | 0,45 A |
| Súly: | 8,445 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941064 |
| Termékszám: | 0094.0106 |

Gyártó: MAICO

DZS 30/4 A-Ex Axiál fali ventilátor