**Axiál fali ventilátor DZQ 35/6 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 35/6 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 1.850 m³/h |
| Fordulatszám: | 985 1/min |
| Teljesítménye: | 115 W |
| Imax: | 0,61 A |
| Súly: | 12,8 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837701 |
| Termékszám: | 0083.0770 |

Gyártó: MAICO

DZQ 35/6 A-Ex Axiál fali ventilátor