**Axiál fali ventilátor DZQ 35/2 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 35/2 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 6.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.750 1/min |
| Teljesítménye: | 900 W |
| Imax: | 1,81 A |
| Súly: | 16 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837725 |
| Termékszám: | 0083.0772 |

Gyártó: MAICO

DZQ 35/2 A-Ex Axiál fali ventilátor