**Axiál fali ventilátor DZQ 40/6 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 40/6 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 2.800 m³/h |
| Fordulatszám: | 975 1/min |
| Teljesítménye: | 150 W |
| Imax: | 0,62 A |
| Súly: | 14,5 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837756 |
| Termékszám: | 0083.0775 |

Gyártó: MAICO

DZQ 40/6 A-Ex Axiál fali ventilátor