**Axiál fali ventilátor DZQ 40/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 40/4 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 4.350 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.420 1/min |
| Teljesítménye: | 280 W |
| Imax: | 0,62 A |
| Súly: | 14,4 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837763 |
| Termékszám: | 0083.0776 |

Gyártó: MAICO

DZQ 40/4 A-Ex Axiál fali ventilátor