**Axiál fali ventilátor DZQ 45/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 45/4 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 6.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.320 1/min |
| Teljesítménye: | 440 W |
| Imax: | 0,77 A |
| Súly: | 16,8 |
| IA/IN: | 2,9 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3897 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837817 |
| Termékszám: | 0083.0781 |

Gyártó: MAICO

DZQ 45/4 A-Ex Axiál fali ventilátor