**Axiál fali ventilátor DZQ 60/6 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 60/6 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 10.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 890 1/min |
| Teljesítménye: | 570 W |
| Imax: | 1,05 A |
| Súly: | 29,4 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837954 |
| Termékszám: | 0083.0795 |

Gyártó: MAICO

DZQ 60/6 A-Ex Axiál fali ventilátor