**Axiál csőventilátor DZR 25/2 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZR 25/2 A-Ex |
| Légmennyiség: | 2.200 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.835 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 200 W |
| Inévl: | 0,36 A |
| Imax: | 0,36 A |
| Súly: | 9,8 |
| IA/IN: | 4,9 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3885 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867616 |
| Termékszám: | 0086.0761 |

Gyártó: MAICO

DZR 25/2 A-Ex Axiál csőventilátor