**Axiál csőventilátor DZR 50/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZR 50/4 A-Ex |
| Légmennyiség: | 9.100 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.360 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 740 W |
| Inévl: | 1,29 A |
| Imax: | 1,4 A |
| Súly: | 26 |
| IA/IN: | 3 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3899 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867869 |
| Termékszám: | 0086.0786 |

Gyártó: MAICO

DZR 50/4 A-Ex Axiál csőventilátor