**Axiális tetőventilátor DZD 35/2 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 35/2 A-Ex |
| Légmennyiség: | 4.450 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.750 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 900 W |
| Inévl: | 1,81 A |
| Imax: | 1,92 A |
| Súly: | 35 |
| IA/IN: | 5,7 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3893 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877721 |
| Termékszám: | 0087.0772 |

Gyártó: MAICO

DZD 35/2 A-Ex Axiális tetőventilátor