**Axiális tetőventilátor DZD 40/6 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 40/6 A-Ex |
| Légmennyiség: | 2.050 m³/h |
| Fordulatszám: | 975 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 150 W |
| Inévl: | 0,63 A |
| Imax: | 0,67 A |
| Súly: | 26,1 |
| IA/IN: | 2,5 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3894 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877752 |
| Termékszám: | 0087.0775 |

Gyártó: MAICO

DZD 40/6 A-Ex Axiális tetőventilátor