**Axiális tetőventilátor DZD 50/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 50/4 A-Ex |
| Légmennyiség: | 6.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.360 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 740 W |
| Teljesítménye: | 740 W |
| Inévl: | 1,29 A |
| Imax: | 1,4 A |
| Súly: | 46,7 |
| IA/IN: | 3 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3899 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877868 |
| Termékszám: | 0087.0786 |

Gyártó: MAICO

DZD 50/4 A-Ex Axiális tetőventilátor