**Tartalék légszűrők WSG 320/470**

Tartalék légszűrő központi szellőztető készülékekhez WR 310/WR 410, WS 320 és WS 470.

Magas minőségű, hullámos szűrőkből áll a hosszabb élettartam érdekében.

Nincs szükség további keretre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG 320/470 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,56 kg |
| Súly csomagolással: | 0,58 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szélesség: | 507 mm |
| Magasság: | 166 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 540 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 120 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925606 |
| Termékszám: | 0092.0560 |

Gyártó: MAICO

WSG 320/470 Tartalék légszűrők