**Tartalék légszűrők PPF G3**

Tartalék légszűrő egyhelyiség szellőztető készülékhez PushPull 60 K

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PPF G3 |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,06 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szélesség: | 190 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 12 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 250 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 26 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931690 |
| Termékszám: | 0093.0169 |

Gyártó: MAICO

PPF G3 Tartalék légszűrők