**Kapcsoló hálózati adapter SNT WSRB 150**

Hálózati kapcsoló egység alkatrészként a WR 150 központi szellőztető készülékhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SNT WSRB 150 |
| Feszültségfajta: | Egyenáram |
| Feszültségosztály: | 200 V - 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 150 W |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Súly: | 0,76 kg |
| Súly csomagolással: | 0,83 kg |
| Szélesség: | 110 mm |
| Magasság: | 50 mm |
| Mélység: | 190 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 210 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 75 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 220 mm |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101482 |
| Termékszám: | E157.0936.0100 |

Gyártó: MAICO

SNT WSRB 150 Kapcsoló hálózati adapter