**Fordulatszám szabályozó rendszer DRS**

Fordulatszám szabályozó rendszer szellőztető készülékek / ventilátorok vezérléséhez, tartalma:

1 villamos, fokozatmentes fordulatszám szabályzó (E-VSD)

1 kezelőpanel (CP-AQS) beépített többszörös érzékelővel (°C /r. F. % / CO2 / VOC).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DRS |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 220 V - 240 Vac |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,63 kg |
| Súly csomagolással: | 0,77 kg |
| Szélesség: | 142 mm |
| Magasság: | 88 mm |
| Mélység: | 80 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 177 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 125 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 95 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571889 |
| Termékszám: | 0157.0188 |

Gyártó: MAICO

DRS Fordulatszám szabályozó rendszer