**Légbevezető elem, pótszűrő ZEF 10 IB**

ZEF 10 T: Tartalék légszűrő a ZE 10 T légbevezető elemhez.

ZEF 10 IB: Tartalék légszűrő a ZE 10 IB légbevezető elemekhez.

ZEF 45 F: Tartalék légszűrő a ZE 45 F típushoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZEF 10 IB |
| Súly csomagolással: | 0,02 kg |
| Szűrőosztály: | G3 |
| Szélesség csomagolással együtt: | 200 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 50 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799930211 |
| Termékszám: | 0093.0021 |

Gyártó: MAICO

ZEF 10 IB Légbevezető elem, pótszűrő