**Külső rács SG 100 B**

Külső rács be- és elszíváshoz.

Külső fali kivezetés WH fali hüvely alkalmazása esetén.

Eltakart csavarlyukakkal.

Tömítőszalag a szállítási terjedelem része.

Tartozék: FG bogárháló behelyezhető.

SG 120: SF 120 légszűrő utólag felszerelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SG 100 B |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | gesztenyebarna, a RAL 8015-höz hasonló |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 51,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 151 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 151 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 55 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599586 |
| Termékszám: | 0059.0958 |

Gyártó: MAICO

SG 100 B Külső rács