**Átmeneti darab 180°-os elforduláshoz FFS-Ü180**

Átmeneti darab irányváltoztatáshoz, ill. a rugalmas laposcső 180°-os elfordulásához.

Szállítási csomag:

1 átmeneti darab

2 egyedi adapter csőrögzítéshez (FFS-RA)

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-Ü180 |
| Térfogatáram: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,9 Pa /3,6 Pa / 8,0 Pa |
| Súly: | 0,14 kg |
| Súly csomagolással: | 0,16 kg |
| Szélesség: | 143 mm |
| Magasság: | 72 mm |
| Mélység: | 121 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 75 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558798 |
| Termékszám: | 0055.0879 |

Gyártó: MAICO

FFS-Ü180 Átmeneti darab 180°-os elforduláshoz