**Rezgéscsillapító mandzsetta STKI 50**

Rugalmas mandzsetta PVC-ből a zaj- és rezgéscsillapított szereléshez.

Két feszítőpánttal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | STKI 50 |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 1,5 kg |
| Súly csomagolással: | 1,5 kg |
| Szélesség: | 400 mm |
| Magasság: | 400 mm |
| Mélység: | 160 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 400 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 400 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734956 |
| Termékszám: | 0073.0495 |

Gyártó: MAICO

STKI 50 Rezgéscsillapító mandzsetta