**Dugókészlet WS 120 Trio S**

Dugókészlet a WS 120 Trio EPP házán található furatok lezárásához.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS 120 Trio S |
| Beszerelési hely: | a készülékben |
| Anyag: | EPP |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,5 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 75 mm |
| Szélesség: | 300 mm |
| Magasság: | 120 mm |
| Mélység: | 230 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 320 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 125 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 245 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 10 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799585060 |
| Termékszám: | 0058.0506 |

Gyártó: MAICO

WS 120 Trio S Dugókészlet