**Kapcsolóóra ZS 3**

Kapcsolóóra a ventilátorok automatikus, időfüggő szabályozásához .

Digitális időkapcsoló óra 24 órás kapcsolási programmal.

20 be- és kikapcsolásra van lehetőség.

Automatikus átkapcsolás a nyári és téli időszámítás között.

A legrövidebb beállítható időtartam 1 perc.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZS 3 |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 40 |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,2 kg |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 60 mm |
| Mélység: | 35 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 130 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 40 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 65 mm |
| Távvezérlés: |  -  |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577904 |
| Termékszám: | 0157.0790 |

Gyártó: MAICO

ZS 3 Kapcsolóóra