**Rezgéscsillapító GPI 221-400**

4 rezgéscsillapító a ventilátorok rezgéscsillapított rögzítéséhez.

A teherbírás egy rezgéscsillapítóra vonatkozik.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GPI 221-400 |
| Anyag: | Acél/műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,85 kg |
| Súly csomagolással: | 0,85 kg |
| Maximális teherbírás: | 400 kg |
| Minimális teherbírás: | 221 kg |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 40 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 100 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 40 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732785 |
| Termékszám: | 0073.0278 |

Gyártó: MAICO

GPI 221-400 Rezgéscsillapító