**Ventilátor egység ER 17 G**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER 17 G |
| Modell: | Alapterhelési kapcsolás |
| Légmennyiség: | 21 m³/h / 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.000 1/min / 2.650 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 33 W / 55 W |
| Imax: | 0,28 A / 0,36 A |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Súly: | 2,4 |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0080.0238 |

Gyártó: MAICO

ER 17 G Ventilátor egység