**Telepítő készlet DDEx 500 IK**

Telepítő készlet DDEx 500 nyomáskülönbség kapcsolóhoz.

Két nyomáscsatlakozó csonkot, egy rugalmas, 2 m-es nyomótömlőt (belső átmérő 6 mm) és egy csatlakozóadaptert tartalmaz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DDEx 500 IK |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | áttekinthető |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,37 kg |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 100 mm |
| Mélység: | 30 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 345 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 185 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 117 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573043 |
| Termékszám: | 0157.0304 |

Gyártó: MAICO

DDEx 500 IK Telepítő készlet