**Záró zsalu VKKI 31**

Önjáró zárózsalu műanyagból.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VKKI 31 |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 2 kg |
| Súly csomagolással: | 2 kg |
| Szélesség: | 250 mm |
| Magasság: | 250 mm |
| Mélység: | 200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 250 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 250 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734758 |
| Termékszám: | 0073.0475 |

Gyártó: MAICO

VKKI 31 Záró zsalu