**Axiál fali ventilátor DZQ 30/2 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 30/2 A-Ex |
| Modell: | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség: | 3.800 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.730 1/min |
| Teljesítménye: | 470 W |
| Imax: | 0,92 A |
| Súly: | 11,8 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837671 |
| Termékszám: | 0083.0767 |

Gyártó: MAICO

DZQ 30/2 A-Ex Axiál fali ventilátor