**Rezgéscsillapító GPI 10-20**

4 rezgéscsillapító a ventilátorok rezgéscsillapított rögzítéséhez.

A teherbírás egy rezgéscsillapítóra vonatkozik.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GPI 10-20 |
| Anyag: | Acél/műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,02 kg |
| Maximális teherbírás: | 20 kg |
| Minimális teherbírás: | 10 kg |
| Szélesség: | 20 mm |
| Magasság: | 15 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 20 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 15 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 20 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732730 |
| Termékszám: | 0073.0273 |

Gyártó: MAICO

GPI 10-20 Rezgéscsillapító